|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»  Глава администрации  Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Жарков « » 2017 г. |

**ПАСПОРТ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,**

**ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населённого пункта**\*** | **село Верх-Каргат** |
| Наименование городского (сельского) поселения | **Верх-Каргатский сельсовет** |
| Наименование муниципального района | **Каргатский** |
| Наименование городского округа | **-** |
| Наименование субъекта Российской Федерации | **Новосибирская** |

**Краткое описание населённого пункта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика населенного пункта** | **Значение** |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 1,01 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 352 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 450 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | - |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | 1 |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 20 |

**Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,**

**привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения,**  **адрес** | **Вид пожарной**  **охраны** | **Расстояние до**  **населенного**  **пункта, км** | **Время**  **прибытия**  **к месту**  **вызова, мин** | **Техника в**  **расчёте**  **(вид/кол-во)** | **Техника в**  **резерве**  **(вид/кол-во)** | **Численность**  **личного состава (чел.)** | |
| **Всего** | **В карауле** |
| ***Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта*** | | | | | | | |
| ПСЧ-57 УФПС 4  ПЧ-124 Ф-Каргат | ПСЧ-57 УФПС 4 | 45  20 | 40  20 | АЦ-40(375)  АЦ-5,0-40(43114) | АЦ-40(375)  АЦ-2,5-40(130) | 50  5 | 10  1 |
| ***Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии***  ***с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств*** | | | | | | | |
| **ДПК Верх-Каргатского сельсовета** | **добровольная** | **0** | **20** | **САЗ 3307-емкость для подвоза воды-1 ед, мотопомпа- 1ед** | **-** | **6** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Показатели и критерии готовности населённого пункта**

**к климатическому сроку начала пожароопасного сезона**

| **№ п\п** | **Показатель готовности** | **Критерий готовности**  **(имеется/отсутствует)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации /ударная в рельс/ | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеются |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | отсутствует |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | отсутствует |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеются |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| **Вывод о готовности населенного пункта**  **к пожароопасному сезону:** | | |
| **с. Верх-Каргат Каргатского района Новосибирской области** | | |
| (полное наименование населенного пункта) | | |
| ГОТОВ / не ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону\* | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Верх-Каргатского сельсовета  Каргатского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Жарков  « » 2017 г. |

**ПАСПОРТ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,**

**ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населённого пункта**\*** | **поселок Натальинский** |
| Наименование городского (сельского) поселения | **Верх-Каргатский сельсовет** |
| Наименование муниципального района | **Каргатский** |
| Наименование городского округа | **-** |
| Наименование субъекта Российской Федерации | **Новосибирская** |

**Краткое описание населённого пункта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика населенного пункта** | **Значение** |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0,3 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 80 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 110 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | - |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 35 |

**Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,**

**привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения,**  **адрес** | **Вид пожарной**  **охраны** | **Расстояние до**  **населенного**  **пункта, км** | **Время**  **прибытия**  **к месту**  **вызова, мин** | **Техника в**  **расчёте**  **(вид/кол-во)** | **Техника в**  **резерве**  **(вид/кол-во)** | **Численность**  **личного состава (чел.)** | |
| **Всего** | **В карауле** |
| ***Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта*** | | | | | | | |
| ПСЧ-57 УФПС 4  ПЧ-124 с.Форпост-Каргат | ПСЧ-57 УФПС 4  ПЧ-124 | 67  40 | 60  35 | АЦ-40(375)  АЦ-5,0-40(43114) | АЦ-40(375)  АЦ-2,5-40(130) | 50  5 | 10  1 |
| ***Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии***  ***с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств*** | | | | | | | |
| **ДПК Верх-Каргатского сельсовета** | **добровольная** | **0** | **30** | **САЗ 3307-емкость для подвоза воды-1 ед, мотопомпа- 1ед** | **-** | **6** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Показатели и критерии готовности населённого пункта**

**к климатическому сроку начала пожароопасного сезона**

| **№ п\п** | **Показатель готовности** | **Критерий готовности**  **(имеется/отсутствует)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации / удар в рельс/ | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | отсутствует |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеются |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | отсутствует |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | отсутствует |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| **Вывод о готовности населенного пункта**  **к пожароопасному сезону:** | | |
| **п.Натальинский Каргатского района Новосибирской области** | | |
| (полное наименование населенного пункта) | | |
| ГОТОВ / не ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону\* | | |
| (ненужное зачеркнуть) | | |