### Водоснабжение

Существующее положение

Снабжение чистой питьевой водой жителей Верх-Каргатского сельсовета  до августа 2015г.осуществляло открытое акционерное общество "Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг". ОАО «Служба заказчика ЖКУ» (далее - предприятие) является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество. С августа 2015 г. все объекты переданы  в собственность  МУП «Коммунальный комплекс Каргатского района»

Проектом генерального плана на расчётный срок принято обеспечение         централизованной подачи качественной воды всем жителям муниципального образования (МО) Верх-Каргатского сельсовета.

В целях улучшения качества жизни и здоровья населения и обеспечения бесперебойной подачи чистой питьевой воды в соответствии с ФЗ № 416 “О водоснабжении и водоотведении” рекомендуется:

- расширение централизованной водопроводной сети (подвод водопроводных сетей к каждому дому в п. Натальинский и в с. Верх-Каргат, прокладка новых магистральных сетей);

- проведение работ по реконструкции существующих сетей водопровода в с. Верх-Каргат (замена старых чугунных труб на полиэтиленовые, перекладка изношенных трубопроводов);

- установка узлов учёта воды в павильонах  на скважинах и на вводах в жилые дома у потребителей;

- строительство второй (резервной) водозаборной скважины в п. Натальинский  (согласно  СП 31.13330.2012  Водоснабжение. Наружные сети и    сооружения,

- реконструкция существующих водозаборных скважин на расчётный срок  (замена обсадных труб, технологического оборудования);

- строительство водозаборной скважины в с. Верх-Каргат (глубина 270м);

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям (установка фильтров доочистки и обезжелезивания).

Развитие и размещение объектов водоснабжения

Проектом генерального плана на расчётный срок принято обеспечение         централизованной подачи качественной воды всем жителям муниципального образования (МО) Верх-Каргатского сельсовета.

На основании закона РФ  “О недрах”  согласно   “ Положения о порядке лицензирования пользования недрами” обязательным условием является оформленные лицензии на право добычи подземных вод.

Для проектирования водозаборных скважин необходимы данные о геолого-гидрологической изученности района и сведения о наличии подземных вод,  утверждённые протоколом Государственной или Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых.

При  несоответствии добываемой воды требования  СанПиН  2.1.4.1074-01

“Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”  необходима доочистка подземных вод.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения”, все водозаборные объекты на территории РФ должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО), согласованные с соответствующими органами надзора. Поясами охраны от загрязнения обеспечиваются как наземные, так и подземные источники водоснабжения.

Зона санитарной охраны водозаборов имеет три пояса:

- I пояс – пояс строго режима ;

- II пояс – охрана от бактериальных загрязнений ;

- III пояс – охрана от химических загрязнений.

Диаметр I пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины составляет 30 м и должен совпадать с ограждением площадки.

В целях улучшения качества жизни и здоровья населения и обеспечения бесперебойной подачи чистой питьевой воды в соответствии с ФЗ № 416 “О водоснабжении и водоотведении” рекомендуется:

- расширение централизованной водопроводной сети (подвод водопроводных сетей к каждому дому в п. Натальинский и в с. Верх-Каргат, прокладка новых магистральных сетей);

- проведение работ по реконструкции существующих сетей водопровода в с. Верх-Каргат (замена старых чугунных труб на полиэтиленовые, перекладка изношенных трубопроводов);

- на расчётный срок строительство новой водозаборной скважины в с. Верх-Каргат;

- установка узлов учёта воды в павильонах  на скважинах и на вводах в жилые дома у потребителей;

- строительство второй (резервной) водозаборной скважины в

п.  Натальинский  (согласно  СП 31.13330.2012  Водоснабжение. Наружные сети и    сооружения,

- реконструкция существующих водозаборных скважин на расчётный срок  (замена обсадных труб, технологического оборудования);

- повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям (установка фильтров доочистки и обезжелезивания).

Информация о выполнении мероприятий

За 2014 – 2015 г. выполнены мероприятия по подаче и улучшении качества подаваемой воды: заменены трубы в скважинах для подъема воды, пробурена новая скважина в п.Натальинский с установкой  устройства частотного регулирования количества подаваемой воды и прибора учета воды в павильоне.

За 2016 г. Муп Коммунальным комплексом Каргатского района было завезено фильтровальная установка для фильтрации воды, монтаж запланирован на 2017 год.